在线监控站网管理子系统

测站编码、通讯卡和鉴定报告申领明白纸

登录网址
水利局工作人员登录：http://www.hebszy.org.cn/
建设单位(业主单位)登录网址：https://jiankong.hebszy.org.cn/
账号申请
水利局工作人员登录河北省水资源和节水管理综合业务平台，通过账号申请单进行申请。

建设单位(业主单位)可联系所属水利局工作人员进行添加。

水利局工作人员添加企业账号如遇问题，可拨打客服电话：0311-69154320
测站编号、通讯卡申请流程
建设单位(业主单位)申请流程
菜单“监测站点建设”→“测站建设申请”，具体步骤如图①-②-③-④。
[image: image25.png]EEREHE

sitise )IES

SIMEEFR:

ot lEEAZEE:

FARLAERS :

ORLEBFHS

OGRS AT EFRRED:

HREE:

PSS

FS | RS | WESR | EEet | BKPRS | BKPSR | KEsS

fit{=E

BEHREHEEMR

130000

15530022105

oL e v 2]

B e ORI ER.,

2aen | 2o
e =4

oitEER
EFEREH

o= T Hi:

oI NELFERE:
FRERIERR:
OIREEBNIEFR:
SEEBFHS:

ETEDIE5REE (pdf):

S5ehliE KA RE

oitEER oit=mR
ABES | ESHRURE

EEEE T8

TEERREE

EHLEKFIT

TEREAEBAIER

ERSEEBFS

ORTU(EHEIRS])
rRAAE

OEKERENE
BELEER

@SL 6512014 (RZESMHIEBENL)
MEAFAIEMIRES

oS




水利局工作人员申请流程
菜单“站点建设管理”→“建设管理”→“建设申请”，具体步骤如图①-②-③-④。
[image: image1.png]R

[@R=1 B MIEEIRERE
i ©  mws: morse B cusmmess X M
" e R o
e — R S HIEES ERIEAYE]
BRFES: EY 20 TMBE & BRI
B MEEIEERE
MERERBTAHEN
5 HRIFIEREN
RERIR v ErLETE
S
BIRREIBEE BRA H BRRAFH:

HRET Mk WA EARETREXERBAEHIS ik BiF

BRAEEER

BRAR

(doc/docx/pdfizip/rar/7z):
BB - § TN
& LEFIRS Ub4ERD R R RS S IRV

(doc/docx/pdfizip/rar/7z):

1. SREASKEABVASH, AF— I RERRES M
2. BRARABTHESE, BUKOBXE

(FIRFIXE) ZRERTREBF—RITREE;
MEUKOEUKOZEEKORARS, = RS, HONZEREE
; BBEOREEL, BAMRAITEIRENER. REAR. [ XK. 3% BHRTU X, WIRESHER; EFREMHNG

=

1, Mt ERENMRRMERR . RRFRRASEMURER G
BELHGENSAE | oo/ ARt

IREH R HRIZEE

EAREBIE: 0311-69154320 QQE: 464390464

il



[image: image2.png]OER BIgEE

BigEE >
EEER: EHCART e BB FEAEE REEH: EANEE sEEE v mmmsnsmg 0 BEAEE EEHE KRS v
SRR 2% v SiEEE: - B ~ AT -
s TR SHigas SRR HEIKS REEHR Wissig  BRA BEATH G2 BEHE e - BERE
e

ERRFEEIE: 0311-69154320 QQEF: 464390464

~javascript;





测站申请时填写内容详解
企业自建建设申请信息填写规则如图
[image: image3.png]Al BRIRIGE x (1 ﬁ!IkEEEi&EFIE 1
o J|PPRESIR: “RRXTRIEME 1
RS I>ZekE (RIGASED) : BlES |
ERS: | ROEDER MEEM:  ASATEEH : >$ﬁ?ﬂ£ﬁﬁﬁﬁﬂﬁ® :
HERBRTFARER: 7 v AHERTERAFREAREKERIER NS :%\Zﬁﬁiﬁf&, AFEEitEReEE |
&, HREIER, 1
- ER - 1 N
HAERR: v R4ETIE:  2025-10-28 |‘Eﬁﬁﬁu BRETAZ. @RS, g :
BRA: | BBARRA BRAFN: | BEARREAFM IS FORITERUESSRE, [8
‘ - VEABGUSEFNS, ERini, Bl |
HEME: | T A ERES R EREEARIS R RiE :ﬂ;%;:k%%#ﬂzﬁ%ﬁﬁﬁﬂ‘], HERBEA
e, 1
EEER | EBASIES I>EEHER: ARSI RIMIRIIN |
- | spiE S e REAR RN e A, 1
’ SR UESRBRioER, B |
(doc/docxipdfizipirar/Tz): Iﬁiﬁ‘?ﬁg. FrEeaoKiE (BkOd) L Kol
B | RRIRIERINT? BRiGAIE (IR 1
SRR RN SR 15) ? REEmEOREEN (@ R |
(doc/docxlpdfizipirar/Tz): | EEIRIA, RIS ERNGERNY) :
1. UREESRANBUASH, AH— EEREAS NS RRSIKE) ZH% FREmBRE—RITR8ES; |EED%§”HR7KD%'§~ AR SRR |
2. BQSENFNES, IKOIBXES, MIVKORKOBERAORGES, MBS, HOMGRASRME :>E¥SH§' gl (WEE) 1SR 1
L B EEKRRD; SRREHRGENRD. RESX. R SH FARUCR, RRRESEE; ARA00S || (N TSP EE) :
T pan, OHEBRENERUEEN. RRTREASEOSERGRE 1 1
2 WNEZEENBAT . e NFmv . BMEZLSFMERGN ': I
! :
Lo o o o o o o e e e e ol





市县建设申请信息填写规则如图
[image: image4.png]RS
REER:
HERS RAEGEERL “TREER: EMNRE SR
HESEBTAREN v | AHENRE R A AR ERIEAS

e =5 v ‘R4S | 2025-10-30
BREREA: EMANBRRA CBRRAF: ENBERATFH

“BRESHBhL: XXTXXE (X) XXEREXXS A

=R BOAEEER
BIRE

(doc/docxlpdfizipirar/Tz):

D
(doc/docx/pdfizipirar/Tz):

MR SRR S ST

O LIEERB

1. MRRASKRATIASH, AF—MRSREES NS (FRAIXE) ZREe THEER- R —RTaME;

2. BRAFEABNESE, BUKOEX MEUKOBKOSEEKORGRES, “HRRsS. HOMRASEIE
B KRR, BREEIBRENER. REHN. R 24 BRRTU R, RIRSSES; FHIERHN
ERFER, I ERENRENERE . PARRASEMYEMER

3, MEEFRBTTAS, W23, SUBSBIBEE!

4. fE@POSEIREIp: 188.1.7.39; #4[112000, APN:CMIOTSDSK.HE

m%aﬂ@@l

1 RIS
_PRESH: = RE

| >ESRE (BRASEE) :

%gﬂﬁﬁ(ﬁﬂﬁﬁﬂim,ﬁ%ﬁﬂ

BE)

® BRI ERS (chR AN, BRE

K. BIHRIGVEITR)

° HRAS (HUBAS)

° SRAS (HUBESR)
BXRA. FHl. BRStuht:
| WRESTER, TRl RemE,
1 EEZ5IER,
| £, BRETAZ. ERE. i
| S TARITARUBASTE, FREA
L2 FNS, ERitie, EleE—
DRSS MmN, e AR,
I>@HEE: ESERAEIMIEITRN,
| A E BRI N5,
Isggns: WEafipEiRER, B
ligms, sra-4okiE (BUKO) | KBS
Isrem™ BaEHE (EBRE) ? 8
| eSmmmre s (E5 RRERE,
:%ﬁ%ﬁ%ﬁ%ﬁ%W)
| BIONRUKOIER. A SRR

)
| mienn (s BRE (7
- | EIET B IBIETHIE)

1

b

——— — —— -
V.




点击“添加测站”按钮，进行填写测站相关信息，每次点击添加仅可添加一个，根据安装的测站个数进行添加。
[image: image22.png]THERIRERE

RAES:
BERS: | RSO REER: | ERAREER
‘REEEETALEN: v | AHERIRE RFRE AU ERIEA
CREKIR: v “ER4ESE:  2025-10-30
RN BRNEREA BEAFH: | BEAERAFHL

*BRShl: | XXAIXXE (X) XXEREXXS WA XX BAREBIEXX
&R

BEHE
(doc/docx/pdfizip/rar/7z):

R
(doc/docx/pdfizip/rar/7z):

S # AT

1. HERESKFACUASH, A RERFES NI (NREIKE) ZFES BB ITaS;
2~Eﬁﬁ%ﬁ%@@é,W*Dﬁ%ﬁ%,wwmummuéﬁwmuzﬁﬁq,7$Eﬁqx#um%ﬁﬁ%§ﬂﬁ
5; EKRER; BEREERENER. O, TR 28 BFHRTU R, RIRESHER, ERRHER
FREER, ITERENTEVERE. LENERRSEOSEHE R

3, MEEBARBEATTES, WA, SUESBIERE!

4, EEPOSEIREip: 188.1.7.39; 1112000, APN:CMIOTSDSK.HE

s

ImEHRAE 1RHE



[image: image5.png]1. SEBRASRKFACWHESE, AF—MREERES ML (FRIKE) ZPEETHREERR—RITEHE;

2. BRARATNES, KOBXES, MEVKOBKOBEIKORSAES, —HIES. FOMGRASEME
8; BRKREE; PRRATERENRE. RESR. TR, 3% BHRTU R, RIRSESES; THEHENY
ERAN, MTRRENREURRA. REFRBRSHALBR G

3, MIEBFHBENGEAT, W AT, BUELBIERE!

4. EHPLSHI&Eip: 188.1.7.39; 1512000, APN:CMIOTSDSK.HE

ks PEEETT

No. L3=p:Fing SITHX ediesd) LS oKRHE oD o BEFETA SR MRS oML EF

IR R7F RIERE




[image: image23.png]ARNNE

BB
K
MIERS :
O3-S
RETERES:
EREIE:

B IFRIER:
“EUKOEEER:

EEMSOR -

SR KFIT HHE
2 M
@ Bk O @k

IR

G RERRE:
LR
LR
HRIERAE:
MR ERE

AdeE

oo NF]

brized



[image: image24.png]EEREHE

=z QIESEMER

SIMEEFR: BEHREHEEMR

ot lEEAZEE:

FARLAERS :

ORLEBFHS

OGRS AT EFRRED: BESEEBIR SRR

HREE:

PSS

FS | MERS | MAER | S | BKPRS

BUKFER

KERS

E2aten
e

@I ER, £

H55¢

STRN | eit=:ER

=4

EFEREH

o= T Hi:

oI NELFERE:

FRUBAIERR:

OIREEBNIEFR:

SEEBFHS:

ETEDIE5REE (pdf):

oitEER oit=mR
ABES | ESHRURE

EEEE T8

TEERREE

TEREAEBAIER

ERSEEBFS

B R RTF

ORTU(EHEIRS])
R ATRIE

OEKERENE
BELEER

@SL 6512014 (RZESMHIEBENL)
MEAFAIEMIRES

oS





测站信息内容填写规则：
[image: image6.png]ARG

“Eet: | RERESRAREIAER

“AkA:

TER:

“F—HRERRS:

REREREA, EERIZE

misEs: | RREZELEENEN

DEIRREL:

REREIE: | (RE IR

mEXE: @ mk O Ek
BRI
Bk ORISR

EWSTR

L

“MEBFR:
LR
TR

USRS A

AR (RELRERS)

TRIESEIR ARG

TRESEIRTERIEE

el

r

> e R |
WERKSENIA |

> THEEIREE: HiEK)
FIBIIEARIERNA |

PERET |




[image: image7.png]ERKIFRIER:

CEUKOBEFR:

SR 2

ARG
TEEB: FALEKFIT
Rk
MRS :
D 2:e52H v
"REREMET: 2 v
WEXE:  © gk O Ek

TR

G RERNBE:
LB
SR

CHIERHEEL

SRR

)

» T NRRRTREEL
EIRERY

- B SRR, RRER
ES WA EE S )

» FIEFE: MBIRIBUKOFE
B9, BEERERIRE, TR
ZFRA9EKO

AR REK R, B
Wi, &EEE: BEES

(RESBFENLEFIER <Y,
EREBHBET R RRE AR EIRTE
FHEEER, NESHER)




[image: image8.png]> Efth: RERMWSERERIERE

Eo > BRARBUK i
> BRGEERERG., i, |

IR SAALEKFIT &R THEX: s 1
S = | = PRSI B R R UK E K |

Rk GHERERAR: ¢ " emmmmmmmmmmmm e ——— 1
mns: mian: | [ R (EK) - kAR |
ViR . e >Rl (R - RUEIER |
‘EEREMEE: B v et mat HREUKFF !
‘mEEE:  © sk O @k 7| smsemee: > Rl GEX) ¢ RUGEREERittR i
“BUKFRIER: v 7J( N . i
J— > Efth (TRIE) @ B—IKRSR
BAOEEER: v = I
ITERE H

HEMSTR :

1

(EREEEETE i
- BRI U R, |
(R |





[image: image9.png]=
FOKATIKIRRIT
|3

> HhFK: PEHbERE
EEEIKANERSIK
SRR, BT,

SR IFEEKE
BREEETRE) &K
J\Iﬁ

> iﬂ-;‘F7J< ERET

. W (BUKE.

it’_ﬂ,imﬂlﬂﬂ‘ﬁk Z‘ @, :

ERLEK, EEFIK,

UEKRIEARIK,

' HZK%HE%%%?K

FALEKFIT

X
S AILE bad
I
RF3: e
/"
R: S 7’
/”
B % d
,/
WEFRE:  WEE o
/,’
7’
7’
R o7 v
7’
/”
/”
7’
7’
b e

RS

i EEIMR
5 (UIEESRS T
KEHIRS)

ZolE: ESBUKIF
IERTHERE

AIEEBUKORSEL
—HHERS
BUKOZRIRSAIE
BER. e FT
HXE, ES




信息填写完毕，点击“确定”按钮，生成如图所示记录信息
[image: image10.png]1. HERESKFACUASH, A RERFES NI (NREIKE) ZFES BB ITaS;
2. BRATRWSNES, BUKOEXER, NEVKOMKOSEEAKORARS, “4ERsS. HONERASRME
5; EKRER; BEREERENER. O, TR 28 BFHRTU R, RIRESHER, ERRHER
FHEER, ITERENEVERE. LENERRSEOSEE R

3. MERARETEES, M A5, SUBESEIEEE!

4, EEPOSEIREip: 188.1.7.39; 1112000, APN:CMIOTSDSK.HE

B+ s

No. C=itliva o(THIX oRIRER Llres:c) o7kiFEE Dl SRR
1 pEld B X AEE Eied Rl (RENH) K (—HR)
2 pEld B IXEE Eied Rl (RENH) K (—HR)
3 pEld B IXEE Eied Rl (RENH) K (—HR)
4 pEld B IXEE Eied Rl (RENH) K (—HR)
5 pEld B IXEE Eied Rl (RENH) K (—HR)
6 pEld B IXEE Eied Rl (RENH) K (—HR)
7 pEld B IXEE Eied Rl (RENH) K (—HR)
8 pEld B IXEE Eied Rl (RENH) K (—HR)
9 | i B ERETE B Rl (RENFH) R (—AR)

IGHHEREF REZHE




确认信息填写无误后，点击“提交申请”按钮。
申请结果
申请单填写完成后提交等待审批，审批后短信通知，下发的测站编码为备案状态，通讯卡审批后3-5日内安排寄出。

审批结果在建设申请页面查看详情，如图所示。

[image: image11.png]MEEER:
No.

oETEST

o TEIX

eszigen

Dl

SRS

olERER

OTUILEZFR
HERIH

DaEES:

Bk

pisiit=2)




[image: image12.png]MRS
No. oAy o TEIX Ceiesidl oSimk=S oSimEES oK BFRMEAIE R oA





测站申请成功，测站编号状态为备案。现场设备安装完成，成功传输数据至平台后，状态有备案转为调试。
工程施工建设（硬件）

施工建设参考

安装点选择：为保证测量精度和稳定性，传感器的安装点要选择在流场分布均匀的直管段部分。

[image: image13.png]J

RHREHER



[image: image14.png]Vi KT

HERER
[ —

LT

:.<—>:
AFi0f8 a
AERER





(a)安装管道选择示意图     (b)安装管道要求示意图
[image: image15.png]


[image: image16.png]X gb‘ Wi

TITTTTTTITITITIITIN

w&aﬂi DB‘»]';%E"E‘ELY\ : )m





（c)U型管道正确安装示意图 (d)管道错误安装示意图

图1 传感器的通用标准安装示意图

应选择充满流体的、材质均匀质密、易于超声波传输的管段，如图(a)；安装距离应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何阀门、弯头、变径、等均匀的直管段，安装点应充分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源，如图(b)所示；

对于开口或半满管的管道，水表应该安装在U型管段处，如图（c）所示，避免安装在管道系统的最高点或带有自由出口的竖直管道上（流体向下流动），如图（d）所示。

同时，安装点的温度、压力应在传感器可工作范围以内，并充分考虑管内壁结垢状况，尽量选择无结垢的管道进行安装，如不能满足时，可把结垢考虑为衬里以求较好的测量精度。

安装测试井的建筑施工要求：安装时，要在管道轴线水平位置±45°范围内安装传感器，且应避开法兰、焊缝、变径等。此外，要将主机壳体接地。如下图所示。

[image: image17.png]D+1200mm
DREBNEHER,





设备类型选定参考

表1在线计量监控流量计选型参考表
	流量计种
	原理简介
	优缺点
	适用环境
	备注

	
	
	优点
	缺点
	
	

	电子远传水表
	远传水表是以普通的机械式冷热水表为基础，加上远传输出系统构成。
	①对基表改动小；成本低；采集技术成熟；②外部数据线路损坏、断电不影响脉冲计量；可靠性较高；③无机械接触；直读字轮上数据，平时不供电；光电方式生成数字信号，采集稳定；直读表计窗口值无累计误差
	①需持续供电；受水锤、压力不稳等影响，会产生累计误差；线缆和维护成本高；②在外磁场或管道的抖动下丢数或加数，造成水表的机械显示和系统电子读数不一致③机芯防水密封要求高；结构整体化设计，电子部分和基表嵌入组装，对制造工艺要求高；周检换表成本较高
	周边环境无较强磁场，管道无抖动。
	“电子远传水表”指符合《水资源监测设备技术要求》（SZY203-2012）规范定义的电子远传水表

	超声波水表
	单声道
	当声波在液体中传播时，液体的流动会使顺流以及逆流的传播时间产生变化，并且其传播时间的变化正比于液体的流速，因此，可通过计算传播时间的差距获得水流的流速，从而求出流量。
	静态功耗低、始动流量小、流量范围宽、计量精度较电子远传水水表高，特别适用于现场无供电的应用环境
	电池需6年左右更换一次
	水中有些许杂质，现场无供电环境，测量精度民用级要求
	“超声波水表”指符合《超声波水表》（CJ/T434-2013）规范定义的使用电池供电的超声波水表

	
	双声道
	
	
	
	
	

	声学时差法管道流量计
	插入式
	电池供电
	
	计量精度高，优于1级；无阻流件设计，压力损失小；可任意角度安装；双向计量；功耗适中，可做成电池供电型；外夹式和插入式可以实现不断水在线安装。
	对流场的敏感高，容易受干扰；直管段要求较高；外夹式超声波流量计需定期维护耦合剂
	水中有些许杂质，现场无供电环境，无法断水安装，精度工业级要求
	“超声波流量计”指符合《水资源监测设备技术要求》（SZY203-2012）规范定义的超声波流量计

	
	
	交流供电（单声道）
	
	
	
	
	

	
	
	交流供电（双声道）
	
	
	
	
	

	
	外夹式
	
	
	
	
	

	
	管段式
	
	
	
	
	

	电磁管道流量计
	插入式
	根据法拉第电磁感应定律，通过测量感应电势的大小，计算流量大小。
	全电子化设计，无机械运动部件；线性度好，准确度等级为0.5；可任意角度安装，双向计量；流场敏感度不高
	测量工作（励磁）电流大，电池续航难；流量变化响应慢；环境适应性弱，防电磁干扰能力弱
	精度要求高，周边环境无磁场干扰
	“电磁管道流量计”指符合《水资源监测设备技术要求》（SZY203-2012）规范定义的电磁管道流量计

	
	管段式
	电池供电
	
	
	
	
	


安装调试
网址账号
网址：https://jiankong.hebszy.org.cn/
调试工程师账号：数据查询 ；密码：sjcx@sjcx77

注：该账号仅供所有工程师调试使用，请勿修改密码

设备上传规则
2025年度建设项目

（1）母亲河一级取水口、灌区渠首更新改建、农村生活取水口建设

427传输规约；测站编码前六位为固定行政区，后四位为16进制编码；数据接收中心为APN：CMIOTSDSK.HE;ip：188.1.7.39;端口：12000

（2）浅层井管控 项目

427传输规约；测站编码前六位为固定行政区，后四位为16进制编码；APN：CMIOTSDSK.HE;ip：188.1.7.34端口：12000

其他日常自建项目

采用427传输规约；测站编码前六位为固定行政区，后四位为16进制编码；APN：CMIOTSDSK.HE;ip：188.1.7.39;端口：12000

示例（仅供参考，具体标准与定义详见规约）
报文示例
681C68B313052999A4C00000000030600801000000006100000000010825000916

测站编码规则示例
如给定的测站编码为130529A499（后四位为16进制编码），则根据427规约原则报文应设置为：13052999A4；

如给定的测站编码为1305290001（后四位为16进制编码），则根据427规约原则报文应设置为：1305290100。

鉴定报告申请流程
建设单位(业主单位)申请流程
菜单“数据接收鉴定”，具体步骤如图①-②-③-④。
[image: image18.png]85 OER 2 REEREE
azs i ©  puns: mwrmsss MRS ERATEEH EEER em v WA EaE =TEH: - BRIl -
e o EEEE RTEMRE: 28 v
F2  RsEs mEEH PR RSB B R R =TS EeEnE  RMeERANE e kR E
FiR

Mists BEE v

SRBIEE v

https://jiankong.hebszy.org.cn/WaterUser/Jdbg/Index

ERREBIE: 0311-69154320 QQEF: 464390464




水利局工作人员申请流程
菜单“监测站点建设”→“鉴定管理”→“鉴定报告申请”，具体步骤如图①-②-③-④。
[image: image19.png]O Ll

OER EERERE

MEEHR: BFEAREER

EEa: BRI ol RSRS: [SRNRERES

FEPARASERRE: BENFERIAHSERRE PR 2 v WS EEE v =IAH: SERSER
EFEEENLER

SEET 23 - EOLHES 23
IR

TREERAT(E): ~
Fs RERS TRER Sl FARLRAIEFR
AR

ERRFEEIE: 0311-69154320 QQEF: 464390464

javascript:;

sl e S v ) =1 HH

e NFGE

EREATE): ~

TR v

O [mm

TERE R EERE




鉴定报告申请流程及测站状态变化
[image: image20.png]EERERE

Y- R EERES &t

uéIE%ﬂ% @ EIES HEAIE,
MIBRES
i

T =

WHEEREAGEE
fr— EIREIER, MRS
s HE
rEIE
g, 1
BBATEE
AT
Vi ats ERIBEHE, MK
Y ERET * SHETHIES

HERE EFMHERS





鉴定报告申请规则
项目名称：****年*****项目（水利申请）或*****公司****年****项目（企业申请）
完工日期：申请鉴定报告的所有测站安装完成且正常上报数据的时间
检测周期：（一个申请单一个周期，申请单下所有测站均按照此周期检测，该周期可自行调整）
按日：示例2025年11月1日-2025年11月7日（>=7天）
按月：1个或多个自然月
按季：1个或多个自然季
承建单位：施工单位的完整全称
产权单位：根据登录用户自动获取
上传文件（系统标注带红点）
计量器具使用说明书

计量器具合格证书

计量器具第三方检测报告

RTU(图像识别)测控终端合格证

带水表安装位置管道全景照片（测站基础信息已上传，保存时自动获取）
SL651-2014《水文监测数据通信规约》规约符合性检测报告或SLT427-2021《水资源监测数据传输规约》规约符合性检测报告

其他注意事项，请查看网站
[image: image21.png]x

1. ZERANF—MRE TN, OMHBREME. &7 R MRNE—H, LA 2REERRNT. HEREMSEE. HERES=HRIRES, FiEE HE—HRENIIe; QSRTUITRER, BS. %A
E*J,t%muﬁﬁﬁ%mﬁﬁﬁé%ﬁw,ﬁ S5 PE—H AR, HEERARMEEIASE HMEREIUE 5.

2. ZHEN\E—TRE TSRS, BHUFRIER. RURE, BRAG LEEE— ], BMUEEIASE NSRS, RN, NREX, Bk,

3, nummug SL T427-2021 <<7J<ﬁﬁl£ éﬂzﬁﬁ&ﬁ%ﬂm ﬂﬁ@m&ﬁtma 651-2014 (FOUSURIRBENL) MERMIRSEE HEEP—MHYETE.

4, MEESIERREEEING. FIENNTARANRE, WHERTUEG)UREHASHISKELZRUEHESRBATNE, BTHEER.

5. (RFLAIRERIRNE,;

6, # IRIERFERAEIR) SEEE, 1R EsRinlRER
7

8.

9.

1

. EEE%E BHTEUEERAL) ,Eﬂwii
EFHERS: RIESRERT
HEATLE: INEREEE
0. BFHEREMNSHBEATESE

L, %El}%EESZ#KﬁﬂD ISTEAOIEREE, 7t HEUE, BRBATERE;
TR @ tRCHEEEE=EE. 4 HERT.




联系方式
联系QQ群：464390464

客服电话：0311-69154320
